Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Háztartási méretű kiserőművek (HMKE) engedélyezése témában az alábbi új információk jelentek meg az E.ON honlappján [HMKE hírek](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eon.hu%2Fhu%2Fhmke%2Fnewsletters%2Feon-hmke-hirlevel.html%23hmke_fifthHeadline&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226982908375&sdata=OdRcVWeLoPBRVvLgkI0sdKdLFnvrIXZWLQOOfhunlj4%3D&reserved=0) , melyről a HMKE kivitelezőket is értesítettük.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **Háztartási méretű kiserőművek (HMKE) engedélyezése - hírek, aktuális információk** | | [**Kattintson ide**](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.mail.eon.hu%2FIQ%2FXU1gvgFq0yjLP6RQ%2FAYKG%2FOVCb%2FyVyu&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226982908375&sdata=cubvvAeutojpVyAsHRYv%2Fh2hAkRKwNMWqdV9PAdoSwQ%3D&reserved=0), ha hibásan jelenik meg az alábbi levél. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | [cid:edima_16de18843a1232b25545d7dad3bb9a9f](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://click.mail.eon.hu/IQ/XU1gvgFq0yjLP6RQ/AYKG/OVCc/OsP2&data=02|01|zsuzsanna.huttner.ext@eon-hungaria.com|5923bc7137014785ac6b08d8564ae666|b914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a|0|0|637354226982918369&sdata=JrF3n+UXP4Xa+wX1ZIrOd/r9W+r9D0bTQt3MlcYG6ds=&reserved=0) | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | [**Nyomtatványváltozás**](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.mail.eon.hu%2FIQ%2FXU1gvgFq0yjLP6RQ%2FAYKG%2FOVCd%2Fddl3&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226982918369&sdata=EUDjPtRf%2FOS5ZuUMCqi1j9yJ6r4ZxqLPK1oN7S8kmr4%3D&reserved=0) | | Fontos változások a **HMKE nyomtatványok** tartalmában. | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | [**Tovább**](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.mail.eon.hu%2FIQ%2FXU1gvgFq0yjLP6RQ%2FAYKG%2FOVCe%2F50Hq&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226982928362&sdata=bLiDfgIjDScwLDrIZRuBIUZEO2z8tQFrWyjguc%2FwL4M%3D&reserved=0) | | |  | | --- | | [cid:edima_3cda82a107ed4136a65475e1fccd4ce4](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://click.mail.eon.hu/IQ/XU1gvgFq0yjLP6RQ/AYKG/OVCf/_IBZ&data=02|01|zsuzsanna.huttner.ext@eon-hungaria.com|5923bc7137014785ac6b08d8564ae666|b914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a|0|0|637354226982928362&sdata=vXCQZgV1CvpIHXcEbqDoGL2RPHQEB/xY9HDjszm1o9I=&reserved=0) | | | | |  | | --- | | [cid:image011.png@01D6883E.911AA240](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://click.mail.eon.hu/IQ/XU1gvgFq0yjLP6RQ/AYKG/OVCg/0UNU&data=02|01|zsuzsanna.huttner.ext@eon-hungaria.com|5923bc7137014785ac6b08d8564ae666|b914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a|0|0|637354226982938358&sdata=c0AxzdRaIXTtxrGCBLY+GyGV/Q7bYFymojfD9m2IlmU=&reserved=0) | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | [cid:image007.png@01D6883C.846D28D0](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.eon.hu/hu/hmke/newsletters/eon-hmke-hirlevel.html#hmke_secondHeadline&data=02|01|zsuzsanna.huttner.ext@eon-hungaria.com|5923bc7137014785ac6b08d8564ae666|b914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a|0|0|637354226982938358&sdata=SFm/UHQTW5ZqDqV4f6EBblWJyjwZht1gJcKODxwE0Co=&reserved=0) | | |  | | --- | | [**Gyakori probléma a HMKE üzembe helyezés meghiúsulása**](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.mail.eon.hu%2FIQ%2FXU1gvgFq0yjLP6RQ%2FAYKG%2FOVCj%2FQQFK&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226982948353&sdata=NtCl5PtQVVv95S8brCIOjl21dLXJRabKQpSkyMh01AQ%3D&reserved=0) | | Kérjük a kivitelezőket, hogy hívják fel ügyfeleink figyelmét a **regisztrált szerelői ellenőrzés** fontosságára, mert ennek elmulasztásával az üzembe helyezés meghiúsulhat. | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | [**Tovább**](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.mail.eon.hu%2FIQ%2FXU1gvgFq0yjLP6RQ%2FAYKG%2FOVCk%2F9zWC&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226982948353&sdata=O9u1VROdRzDOH5E3I6%2BrMBiTIIF7gOczX7jgGVE3CzA%3D&reserved=0) | | |  | | --- | | [cid:edima_3cda82a107ed4136a65475e1fccd4ce4](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://click.mail.eon.hu/IQ/XU1gvgFq0yjLP6RQ/AYKG/OVCl/3fNZ&data=02|01|zsuzsanna.huttner.ext@eon-hungaria.com|5923bc7137014785ac6b08d8564ae666|b914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a|0|0|637354226982958354&sdata=P009sSGNGyvYwJNSvZJwpkbQ1GrDz0Dz8Pf+24JdT9c=&reserved=0) | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | [**Regisztrált szerelői nyilatkozat mérőhelyi hiányosság miatt**](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.mail.eon.hu%2FIQ%2FXU1gvgFq0yjLP6RQ%2FAYKG%2FOVCm%2F2IKg&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226982958354&sdata=F3tsmTNBAo%2BiApi%2FfwMzljJurNrwovWf6RlKa2TERjM%3D&reserved=0) | | A mérőhelyi hiányosság miatt megismételt készre jelentéshez **2020.10.01-től kötelező lesz a regisztrált szerelői nyilatkozat beküldése.** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | [**Tovább**](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.mail.eon.hu%2FIQ%2FXU1gvgFq0yjLP6RQ%2FAYKG%2FOVCn%2FMqH2&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226982968341&sdata=7wePcr%2FGEx6I22ot06cf1caadefnIjNsoxmWkXxrkSY%3D&reserved=0) | | |  | | --- | | [cid:edima_3cda82a107ed4136a65475e1fccd4ce4](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://click.mail.eon.hu/IQ/XU1gvgFq0yjLP6RQ/AYKG/OVCo/a9CO&data=02|01|zsuzsanna.huttner.ext@eon-hungaria.com|5923bc7137014785ac6b08d8564ae666|b914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a|0|0|637354226982968341&sdata=lmYi3ZCzT4/9H3d4CwIqNdtNzhAktkLifXYSZ9NKPhk=&reserved=0) | | | | |  | | --- | | [cid:image008.png@01D6883C.846D28D0](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://click.mail.eon.hu/IQ/XU1gvgFq0yjLP6RQ/AYKG/OVCp/n30_&data=02|01|zsuzsanna.huttner.ext@eon-hungaria.com|5923bc7137014785ac6b08d8564ae666|b914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a|0|0|637354226982978336&sdata=F48aWGIPYxHBVVq3ni5uD92zHKHksIeACDxKMpHQ8tw=&reserved=0) | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | [cid:image009.png@01D6883C.846D28D0](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.eon.hu/hu/hmke/newsletters/eon-hmke-hirlevel.html#hmke_fourthHeadline&data=02|01|zsuzsanna.huttner.ext@eon-hungaria.com|5923bc7137014785ac6b08d8564ae666|b914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a|0|0|637354226982978336&sdata=gv3cbuh6zTKwQPoMdDxSLTr9jXWkydO2gJ9Sn/0Ile8=&reserved=0) | | |  | | --- | | [**Teljesítménybővítés HMKE miatt**](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.mail.eon.hu%2FIQ%2FXU1gvgFq0yjLP6RQ%2FAYKG%2FOVCs%2FpfTf&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226982988333&sdata=nXN9qxiCmGer5nfU6ColxQXrIqrWI4183zgIIxuxfJc%3D&reserved=0) | | A teljesítménybővítést és a HMKE hálózatra kapcsolását az engedélyeztetés után egy időpontban is el tudjuk végezni. | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | [**Tovább**](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.mail.eon.hu%2FIQ%2FXU1gvgFq0yjLP6RQ%2FAYKG%2FOVCt%2FcUAk&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226982988333&sdata=jQy9QuPf1b6QDcjRcs7W538RzQkgHkmTwORe3GP1guU%3D&reserved=0) | | |  | | --- | | [cid:edima_3cda82a107ed4136a65475e1fccd4ce4](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://click.mail.eon.hu/IQ/XU1gvgFq0yjLP6RQ/AYKG/OVCu/i2fP&data=02|01|zsuzsanna.huttner.ext@eon-hungaria.com|5923bc7137014785ac6b08d8564ae666|b914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a|0|0|637354226982998324&sdata=36yxKhcjwQyxL1BR4Ift+hdCI472XeHxviDUdkzXW98=&reserved=0) | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | [**Rohamosan növekedik a HMKE-k száma és a hálózat terhelése**](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.mail.eon.hu%2FIQ%2FXU1gvgFq0yjLP6RQ%2FAYKG%2FOVCv%2FATWZ&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226982998324&sdata=kZ1pVLy4uil78fBleI7N0iCtrW2Fujv%2F5d2xDCXmk2M%3D&reserved=0) | | A háztartási méretű kiserőművek számának rohamos növekedése miatt egyre gyakrabban fordul elő, hogy a közcélú hálózat műszaki szempontból már nem teszi lehetővé az igényelt termelő berendezés csatlakoztatását. **Kérjük, erről tájékoztassák ügyfeleiket is!** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | [**Tovább**](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.mail.eon.hu%2FIQ%2FXU1gvgFq0yjLP6RQ%2FAYKG%2FOVCw%2FYccB&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226983008321&sdata=rhbhdcGTlFFXQk7n8cqJUOiHnbDO7vhnyGyIQUxd77A%3D&reserved=0) | | |  | | --- | | [cid:edima_3cda82a107ed4136a65475e1fccd4ce4](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://click.mail.eon.hu/IQ/XU1gvgFq0yjLP6RQ/AYKG/OVCx/gnht&data=02|01|zsuzsanna.huttner.ext@eon-hungaria.com|5923bc7137014785ac6b08d8564ae666|b914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a|0|0|637354226983008321&sdata=KtIs60XIJ9EqdmyFM/b8mwHEE5Bzna3N+lDBYzEp46I=&reserved=0) | | | | |  | | --- | | [cid:image010.png@01D6883C.846D28D0](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://click.mail.eon.hu/IQ/XU1gvgFq0yjLP6RQ/AYKG/OVCy/dvCC&data=02|01|zsuzsanna.huttner.ext@eon-hungaria.com|5923bc7137014785ac6b08d8564ae666|b914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a|0|0|637354226983018313&sdata=LWTCO8y44c0xlu8ZKFRTmITBHnctpfLD0G81MYbQrOc=&reserved=0) | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | | |