Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Háztartási méretű kiserőművek (HMKE) engedélyezése témában az alábbi új információk jelentek meg az E.ON honlappján [HMKE hírek](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eon.hu%2Fhu%2Fhmke%2Fnewsletters%2Feon-hmke-hirlevel.html%23hmke_fifthHeadline&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226982908375&sdata=OdRcVWeLoPBRVvLgkI0sdKdLFnvrIXZWLQOOfhunlj4%3D&reserved=0) , melyről a HMKE kivitelezőket is értesítettük.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Háztartási méretű kiserőművek (HMKE) engedélyezése - hírek, aktuális információk** |
| [**Kattintson ide**](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.mail.eon.hu%2FIQ%2FXU1gvgFq0yjLP6RQ%2FAYKG%2FOVCb%2FyVyu&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226982908375&sdata=cubvvAeutojpVyAsHRYv%2Fh2hAkRKwNMWqdV9PAdoSwQ%3D&reserved=0), ha hibásan jelenik meg az alábbi levél. |

 |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| cid:edima_16de18843a1232b25545d7dad3bb9a9f |

 |

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| [**Nyomtatványváltozás**](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.mail.eon.hu%2FIQ%2FXU1gvgFq0yjLP6RQ%2FAYKG%2FOVCd%2Fddl3&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226982918369&sdata=EUDjPtRf%2FOS5ZuUMCqi1j9yJ6r4ZxqLPK1oN7S8kmr4%3D&reserved=0)  |
| Fontos változások a **HMKE nyomtatványok** tartalmában. |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| [**Tovább**](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.mail.eon.hu%2FIQ%2FXU1gvgFq0yjLP6RQ%2FAYKG%2FOVCe%2F50Hq&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226982928362&sdata=bLiDfgIjDScwLDrIZRuBIUZEO2z8tQFrWyjguc%2FwL4M%3D&reserved=0)  |

 |

|  |
| --- |
| cid:edima_3cda82a107ed4136a65475e1fccd4ce4 |

 |

 |

 |

|  |
| --- |
| cid:image011.png@01D6883E.911AA240 |

 |

 |

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| cid:image007.png@01D6883C.846D28D0 |

 |

|  |
| --- |
| [**Gyakori probléma a HMKE üzembe helyezés meghiúsulása**](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.mail.eon.hu%2FIQ%2FXU1gvgFq0yjLP6RQ%2FAYKG%2FOVCj%2FQQFK&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226982948353&sdata=NtCl5PtQVVv95S8brCIOjl21dLXJRabKQpSkyMh01AQ%3D&reserved=0)  |
| Kérjük a kivitelezőket, hogy hívják fel ügyfeleink figyelmét a **regisztrált szerelői ellenőrzés** fontosságára, mert ennek elmulasztásával az üzembe helyezés meghiúsulhat. |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| [**Tovább**](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.mail.eon.hu%2FIQ%2FXU1gvgFq0yjLP6RQ%2FAYKG%2FOVCk%2F9zWC&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226982948353&sdata=O9u1VROdRzDOH5E3I6%2BrMBiTIIF7gOczX7jgGVE3CzA%3D&reserved=0)  |

 |

|  |
| --- |
| cid:edima_3cda82a107ed4136a65475e1fccd4ce4 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| [**Regisztrált szerelői nyilatkozat mérőhelyi hiányosság miatt**](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.mail.eon.hu%2FIQ%2FXU1gvgFq0yjLP6RQ%2FAYKG%2FOVCm%2F2IKg&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226982958354&sdata=F3tsmTNBAo%2BiApi%2FfwMzljJurNrwovWf6RlKa2TERjM%3D&reserved=0)  |
| A mérőhelyi hiányosság miatt megismételt készre jelentéshez **2020.10.01-től kötelező lesz a regisztrált szerelői nyilatkozat beküldése.** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| [**Tovább**](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.mail.eon.hu%2FIQ%2FXU1gvgFq0yjLP6RQ%2FAYKG%2FOVCn%2FMqH2&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226982968341&sdata=7wePcr%2FGEx6I22ot06cf1caadefnIjNsoxmWkXxrkSY%3D&reserved=0)  |

 |

|  |
| --- |
| cid:edima_3cda82a107ed4136a65475e1fccd4ce4 |

 |

 |

 |

|  |
| --- |
| cid:image008.png@01D6883C.846D28D0 |

 |

 |

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| cid:image009.png@01D6883C.846D28D0 |

 |

|  |
| --- |
| [**Teljesítménybővítés HMKE miatt**](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.mail.eon.hu%2FIQ%2FXU1gvgFq0yjLP6RQ%2FAYKG%2FOVCs%2FpfTf&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226982988333&sdata=nXN9qxiCmGer5nfU6ColxQXrIqrWI4183zgIIxuxfJc%3D&reserved=0)  |
| A teljesítménybővítést és a HMKE hálózatra kapcsolását az engedélyeztetés után egy időpontban is el tudjuk végezni. |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| [**Tovább**](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.mail.eon.hu%2FIQ%2FXU1gvgFq0yjLP6RQ%2FAYKG%2FOVCt%2FcUAk&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226982988333&sdata=jQy9QuPf1b6QDcjRcs7W538RzQkgHkmTwORe3GP1guU%3D&reserved=0)  |

 |

|  |
| --- |
| cid:edima_3cda82a107ed4136a65475e1fccd4ce4 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| [**Rohamosan növekedik a HMKE-k száma és a hálózat terhelése**](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.mail.eon.hu%2FIQ%2FXU1gvgFq0yjLP6RQ%2FAYKG%2FOVCv%2FATWZ&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226982998324&sdata=kZ1pVLy4uil78fBleI7N0iCtrW2Fujv%2F5d2xDCXmk2M%3D&reserved=0)  |
| A háztartási méretű kiserőművek számának rohamos növekedése miatt egyre gyakrabban fordul elő, hogy a közcélú hálózat műszaki szempontból már nem teszi lehetővé az igényelt termelő berendezés csatlakoztatását. **Kérjük, erről tájékoztassák ügyfeleiket is!** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| [**Tovább**](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.mail.eon.hu%2FIQ%2FXU1gvgFq0yjLP6RQ%2FAYKG%2FOVCw%2FYccB&data=02%7C01%7Czsuzsanna.huttner.ext%40eon-hungaria.com%7C5923bc7137014785ac6b08d8564ae666%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637354226983008321&sdata=rhbhdcGTlFFXQk7n8cqJUOiHnbDO7vhnyGyIQUxd77A%3D&reserved=0)  |

 |

|  |
| --- |
| cid:edima_3cda82a107ed4136a65475e1fccd4ce4 |

 |

 |

 |

|  |
| --- |
| cid:image010.png@01D6883C.846D28D0 |

 |

 |

 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |

 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |

 |

 |